	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478 I
Ул. Гордеевская  д. 2б, 8, 14, 16, 18, 20, 22.

	08.03.25
	20-15
	08.03.25
	22-12
	В РП-95 (Сормов. РЭС) отключился от защит МВ ф.955.
 На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2121 II – ТП-2434 II, КЛ 6 кВ ТП-2434 II - ТП-2433 II
(Россети).



