Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «НЭСК»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н.Новгород

	ТП-3201 I
ул. Победная д.14

	08.04.26
	14-37
	08.04.26
	16-03
	В РП-43 РУ-10 кВ
 откл.  ф.439.
На повреждении 

КЛ 10 кВ ф.439
РП-43 - ТП-45 I (СИП) .


