Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Нижний Новгород
	ТП-2700 II

ул. Зеленодольская д.54, д.54а

	08.08.26
	04-03
	08.08.26
	04-45
	ПС Кристалл действием МТЗ отключился ф.14. На повреждении 
КЛ 6 кВ ТП-2769 - 

ТП-2006 (КЛ Россети)



