Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4038

Ул.Тропинина,д.5А,5 Д/С,13, 41в, 13а.


	08.10.24
	15-47
	08.10.24
	      16-51
	РП-14  (Приокс. зона) от защит откл. ф. 146, на повреждении КЛ 6 кВ СИП ТП-4038 I - ТП-4830 II. Повреждение КЛ при выполнении земляных работ сторонней организацией 



