Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород 

	ТП-5613 II
д. Ржавка и Утечено
Котельная
ТП-5607
д.Утечино

 ул. Небесная, д.1,2,3,4
	09.06.26
	09-16
	09.06.26
	12-15
	 ПС Афонинская, при отыскании "земли" в сети откл. ВВ ф. 1016. На повреждении абонентский       КЛ-10 кВ  ТП-5607  к ТП-5604\ТП-5604Б



