Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-4110 II
-ул. Эпроновская, 10
-Минимаркет

	09.07.26

	22-50

	09.07.26

	23-30

	ПС Мыза (РОССЕТИ)
погашение I СШ 6 кВ.



