Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород

	ТП-4595:
ул. Бекетова д.71, 75а, 75, 73;
ул. Юбилейная д.41, 41а, 39а.
	09.08.24

	17-40

	09.08.24

	18-30
     
	В РП-47 Россети полное погашение 

СШ-1 10 кВ действием дуговой защиты яч.ф.1011. Ложное срабатывание РЗиА.



