	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1.
	Н.Новгород
	ТП-493, ТП-494
ул. Нижне-Печёрская д.2, 4, 6.
	09.08.24
	13-38
	09.08.24
	15-25

	ПС Кузнечиха откл. ф.1003, погашение РП-38 Зефс-Энерго. Повреждения на отходящих 

КЛ-10 кВ РП-38 (аб.)   


