Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-4595
Ул. Бекетова д.75 (Суд Советского района.)

Ул. Бекетова д.71, д.73

Ул. Юбилейная д.39 А, д.41

ВЛ 0,4кВ Нижегородского РЭС

Отдел полиции №7 ул. Бекетова д.75А

ТП-493 II
Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4

ТП-494 II
Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6
	09.08.26
	18-06

	09.08.26
	18-32
18-45

	 На ПС Кузнечиха (Россети) действием защиты отключилась 2 СШ 10 кВ.



