Форма №2

	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Нижний Новгород.


	ТП-516 I СШ 6 кВ
Тсж  «ул. Новая-32» ж/д с ад. пом. №32 по ул. Новая 

Будь Здоров мед клиника ,

 Ингосстрах по ул. Новая№ 34 б  

ПБОЮЛ  Кузнецова М. С. к ВРУ ж/д №26 по ул. Новая

ЗАО «Международный Московский банк» к ВРУ нежилого здания по ул. Костина, д. 20

Ул. Новая ж/д №24

Ул. Новая д.36


	09.09.18
	09-44

	09.09.18
	11-10
	 Аварийное отключение в РП-4 II СШ 6 кВ

 ф. 40 от МТЗ

На повреждении КЛ 6 кВ 

ТП - 272 I СШ 6 кВ   - ТП - 580 I СШ 6кВ



