Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2151

Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2
Котельная ул. Завкомовская 8

	09.12.24

	15-50

	09.12.24

	16-55

	пс Кировская
замыкание на землю на ф.616, 
на повреждении КЛ 6 кВ  Зареч. уч-ка


