Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Г. Н.Новгород
	ТП-2287
ул.Подводников д.2, д.5;
 ул.Геройская д.1, д.2, д.3; ВЛ Район
ТП-2051 I СШ
Котельная "Теплоэнерго" 

ул. Геройская, 11а
	10.03.25
	22-28
	10.03.25
	23-40
	РП-31(Заречный РЭС)  действием защиты отключился
 ф.31-10. 

На повреждении КЛ-6 кВ 

ТП-2287 - ТП-2051 I
 (СИП).


