	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2477
Ул. Московское шоссе д.146.

	10.05.24
	14-55
	10.05.24
	16-40

	РП-26 (Зефс-Энерго)  аварийное отключение ф.266. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 2948 - ТП 2046 (ГЖД)


