	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478 
Ул. Гордеевская  д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22.

	10.05.24
	10-00
	10.05.24
	12-26
	РП-95 
(Сормов. у-к) аварийное отключение ф.955.
 На повреждение КЛ 6 кВ
 ТП-2478 I – ТП-3368 I 

(Сормовcкий участок), 
КЛ 6 кВ 
ТП-2478 II – ТП-2730 II
( Сормовский

 у-к) 



