Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н.Новгород

	ТП-322
Бизнес-центр "Орион" ул. Гаражная, д.9;
ООО "АКА" ул. Гаражная, д.4;

КООП ул. Гаражная, д.5;

Нижегородский Райпотребсоюз ул.Гаражная, д.7

	10.06.24
	09-37
	10.06.24
	11-36
	В РП-26 действием защиты отключился ф.266.
На повреждении КЛ 6 кВ в сети Нагорной зоны ОТУ.



