Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г.Н. Новгород
	ТП-493 II
ж/д ул. Нижне-Печёрская д.2, 4.
адм.здание ул. Нижне-Печёрская д.2а
ТП-494 II
ж/д ул. Нижне-Печёрская д.4, 6.

	10.06.26
	14:28
	10.06.26
	17:03
	РП-38 Зефс-Энерго. Отключение ф. 1008. На повреждении 
КЛ 10 кВ 
РП-38 ф.382 - ТП-368 II Россети


