Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Г. Балахна


	ТП-515

Пожарное депо

Школа № 14

ЖСК-20 40 лет ПО д.6

Баня

Гаражи старые

ул. 40 лет ПО д.15

ЦТП-7 Бойлерная

ул.40 лет ПО д.6А

Гаражи  новые


	10.11.22
	11-37
	10.11.22
	12-45
	ПС Берёза (ПЗРА) от МТЗ отключился ф.639.

На повреждении КЛ-6 кВ ТП-511 - ТП-523 (КЛ СИП)

	
	
	ТП-511

ул. Коммунистическая д.17, 19

КНС-1

Дет/сад № 19 

ул. 40 лет Пионерской организации д.12, 14

ул. 40 лет Пионерской организации д.11, 13, 

ул. Космонавтов д.1

ул.Космонавтов д.3, 4, 5

ТП-508

ВЛ  ул. 40 лет Пионерской организации, д. 8, 10

Дет.сад № 17

ул. 40 лет ПО д. 7 КНС

ул. 40 лет ПО д. 7

ВЛ ул. 40 лет ПО д. 9

ВЛ ул. 40 лет ПО д.5, 1, 2, 1А

ул. Коммунистич. д.13, 15

ул. Коммунист. д.9 магазин

ул.Терешковой д.4

ул. Коммунистич. д.13 магазин

ВЛ ул. Терешковой д.6/7, ул. Коммунистич. 9, 11
	
	
	
	12-54
	


