Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н.Новгород
	 ТП-599 II
Ул. Генкиной 42/15 
Ул. Ванеева 6, 4.

ТП-790 II
Ул. Ошарская  80
ТП-710 II
Ул. Тимирязева 39

	10.11.25
	12-28
	10.11.25
	13-17
13-49
14-20
	 Отключение 
 ф.742 в РП-74 при отыскании "земли" в сети.
На     повреждении  КЛ 10кВ       ТП-710 II- ТП-790 II (СИП)



