Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-5021  2СШ
перекачка ОАО « Водоканал»

Ул .Чаадаева
 строение 5б,5а,5в
      
	11.01.17
	20-57
	11.01.17
	22-04

	Аварийное отключение 
На п/с Сокол ф.1032
Повреждение КЛ 6кВ сторонней организацией


