Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4767 II
-ул.Голованова 67,69,71.

 ТП-4702 I
-Ул.Голованова 73,д/с №119

-Ул.Жукова 24,25
	11.02.25
	18-45
	11.02.25
	20-35

	Аварийное отключение 
На ПС Импульс ф.615 от МТЗ,  на повреждении КЛ 6 кВ РП-37 - ПС Импульс  ф. 615 (Приокский у-к)


