Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород
	ТП-2632 СШ-1:
ЖК "Заречье" ул. Героя Сафронова д.7 к1, д.13 к1.
ТП-2554А (аб.):

СЗ "БизнесСтрой-НН"

	11.03.26
	20-39
	12.03.26
	01-02
	В РП-102 откл-ся ВВ ф.102-5 от МТЗ.
На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2554(I) - ТП-2554А (СИП)


