Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-599 I СШ
ул. Генкиной  д.42/15.
ул. Ванеева д.6, д.4/45.

	11.05.20

	00-37

	11.05.20

	01-32

	Аварийное отключение

 РП-74 ф.743
на повреждении КЛ 10 кВ
 ТП 512 I – РП-74 ф.743
 (абонента)


