Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н. Новгород
	ТП-665 I
 ул. Холодный пер., д. 10, Бизнес центр ул. Холодный пер., д. 10а
Ул. Грузинская, д.21 ГП НО «Нижегородская областная фармация»
ТП-650 I
 Бизнес центр ул. Семашко, д.37

ТП-619 I
ТЦ  Лобачевский плаза

ТП-630 I (АВР успешный)
 ул. Пожарского д.5, гостиница, ул. Театральная д.1


	11.08.24

	14-07

	11.08.24

	15-22

	При отыскании "земли" был отключен ф.206-7 в РП-206. На повреждении КЛ-10 кВ ТП-619 I - ТП-665 I (СИП) и КЛ-10 кВ ТП-619 I - ТП-630 I (СИП) сторонней организацией.



