	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1.
	Н.Новгород
	ТП-493, ТП-494
ул. Нижне-Печёрская д.2, 4, 6.
	11.10.24
	11-00
	11.10.24
	13-50
	ПС Кузнечиха откл. ф.1003, погашение РП-38 Зефс-Энерго. На повреждении КЛ ПС Кузнечиха ф.1003 - РП-38 (бесхоз), КЛ РП-38 ф.38-12 - ТП-801(II) ЭЛСК-НН


