Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Дзержинск

	ТП-152
Пром предприятия:

Ока-М,

Ридар-НН,

Силикат Строй Ока

ТП-414 I
Склады
	12.06.25

	08-38

	12.06.25

	10-12
     
	РП-8 (Дзержинский РЭС) от МТЗ отключился ф.87.
На повреждении КЛ 6кВ ТП-52- ТП-546 (Дзержинский РЭС).



