Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2304. Ул. Болотникова д.7,9

	12.08.21
	05-19

	12.08.21
	06-18
	Тяговая ПС Сортировочная отключилась 1 СШ 110 кВ


