	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г.Н.Новгород.

	ТП-5104
 ул. Кр.Зорь  д.19; д.18; д.142; д.144; д.146; д.148; д.149; д.150; д.151-152; д.157-159;     
ТП-5042                                 ул. Кр.Зорь  д.15; д.14;                          ул. Кр.Зорь д.14а шк.№ 87;       ВНС Водоканал                          ЦТП Теплоэнерго
ТП- 5041                                 ул. Кр.Зорь  д.17;                           ул. Кр.Зорь д.17а м-н Магнит;                                      
ТП- 3328 II                                          Больница № 30          ул.Березовская 85а;          
	12.08.24
	16-20
	12.08.24
	   17-46

	в РП-85аварийное отключение ф.843.
Полное погашение РП-84.

 На повреждении 

КЛ-6 кВ 
 РП 84 ф.84-10

 - ТП 5048

( КЛ абонента, Водоканал)
 


