Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-4767 II
-ул.Голованова д. 67,69,71.

 ТП-4702 I
-Ул.Голованова д. 73, д/с №119

-Ул.Жукова д. 24,25
	12.08.25
	15-57
	12.08.25
	18-21

	На ПС Импульс действием защиты отключился ф.615. На повреждении КЛ 6 кВ РП-37 - ПС Импульс  ф. 615 (Приокский РЭС) персоналом Теплоэнерго при земляных работах.


