Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-516 II
Ул. Новая, д.24, 26, 32, 34б, 36.

Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение)


	12.12.22
	16-46
	12.12.22
	17-16
	На ПС Свердловская от защит отключился ф.635 в РП-50 (Зефс-Энерго) гасла 2 СШ-6кВ. Повреждение в сети Зефс-Энерго.


