	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н.Новгород

	ТП-2973 I
Ул. Генерала Зимина, д.22,24, 26
Ул. Тонкинская, д. 4 (Школа № 121)

	12.12.25
	01-32
	12.12.25
	02-42

	В РП-29 (Сорм. РЭС) действием МТЗ отключился ф.295. На повреждении КЛ-6кВ ТП-2973 I - ТП-2955 I(Сорм уч.)


