Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»


	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород 

	ТП-2917 2сш
Ул.Зеленодольская ,34,
Котельная ОАО «Теплоэнерго
Ул.Обухова, 45

Ул. Зеленодольская.
Ул.Обухова.
	12.01.25
	23-30
	13.01.25
	01-05
	Аварийное отключение в РП-28 ф.286 (Заречный РЭС) Повреждение        КЛ 6 кВ ТП-2222 –  ТП-2004 



