Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Балахна


	 ТП-521.
 ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 12, 14, 16;

ул. 1 Мая, д.16;

ТП-518
ул. Горького, д.28;
ул. 1 Мая, д.14;
ул. Цветной бульвар, д. 7

ул. Кирова, д. 9А;

ул. Фрунзе, д.6А;
КНС-2

ТП-516 
 ул. Коммунистическая, д. 2, 24;
ул. Горького, д. 27, 28, 30, 33; 

ТП-527
Ул.Кирова д.21

Ул. Космонавтов д.7
д/с №30

ТП-523

Ул.Коммунистическая д. 4, 18, 20

Ул.Кирова д.  19
	13.02.22
	14-39
	13.02.22
	17-44
	п/с Береза - отключили МВ ф. 606 при определении земли в сети 6кВ
на повреждении КЛ 6кВ ТП-521- ТП-518


