	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения
(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Г.Балахна.

	ТП-1 А.
 ул. Курзинская, д.1-12, 14-25, 28;

ул. Главная, д.15, 17, 19, 21, 23;

ул. Ветлянская, д.1-3, 2А, 1/8, 2/8, 1/40, 2/40, 6;

ул. Волжский рейд, д.1, 2, 4-27, 29-32, 32А, 34, 36, 36А, 37, 49 КНС
ТП-3 А 

 ул. Новая, д.6-9, 11-19, 21-37, 32А, 39-54, 56-62, 61А, 68, 70, 72, 74;

ул. Ивановская, д.2-16, 3Б;

пер. Новый, д.1-12, 8А, 14-18;

ул. Комсомольская, д.2, 4, 6-10, 12;

ул. Крупской, 2А, 2-7, 9, 10, 13-22, 24-31, 33-36, 38, 38А;

ул. Сахарова, д. 1-28;

ул. Победы, д.2, 3, 5-13;

ул. Главная, д. 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74.
ТП- 4 А 

Д. Малые Могильцы д.1а, 1-17, 19-41.

ТП- 22 А 

Д. Малые Могильцы д. 43-43, 51-61, 56а, 56б, 64-83, 87-89.
ТП-36А
СТ-2 Правдинский                       СТ-3 Волга
ТП-7 А

 Д. Б. Могильцы д. 1-74.

ТП-23А 
Лесхоз
ТП-18 А
 Д Постниково д. 1-194.

ТП-29А
Д. Постниково

ТП-31А 

СТ "Медик"
ТП-24А 

д. Шишкино
	13.03.26
	16-55
	13.03.26 
13.03.26
14.03.26

14.03.26

13.03.26
	21-08
21-08

01-43

03-40
22-43

	 На ПС Накат действием МТЗ и ТО отключился ф.636. На повреждении КЛ 6 кВ ф.636 ПС Накат от опоры №54 к ТП-7А (СИП).
 


