Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	Н. Новгород 
	ТП-2346
ул. Московское шоссе, д.140, д.142.
	13.04.26
	02-35

	13.04.26
	04-29
	В РП-77
(Россети) действием защиты отключился ф.773. На повреждении
 КЛ 6 кВ 
ТП 2346 II – 

ТП 2186 II (Россети).



