Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-2051 II
Котельная АО "Теплоэнерго"
Ул. Геройская, д.11А
	13.05.22
	10-12
	13.05.22
	11-17

	 РП-31 (Заречный РЭС) аварийное отключение ф.315. 
На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2008 -   ТП-2931 (Заречный РЭС).


