Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Нижний Новгород
	ТП-2473 
ул. Каширская д.70, д. 70/1.

	13.06.24
	13-17

	13.06.24
	14-29
	на пс Ленинская действием защиты отключился ф.609. РП-15 
(Зефс-Энерго) 

 полностью погашено. 
На повреждении КЛ 6 кВ пс Ленинская ф.609 - РП 15 (Зефс-энерго)
(2-ой питатель 

РП-15 ф.623 на повреждении)


