	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1.
	Н.Новгород
	ТП-493, ТП-494
ул. Нижне-Печёрская д.2, 4, 6.
	13.10.24
	10-44
	13.10.24
	13-25
	ПС Кузнечиха действием защиты отключился ф.1008, погасли РП-38 и РП-58 Зефс-Энерго. Повреждение в сети Зефс-Энерго.


