Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Бор


	ТП-1164 

Ул. Фрунзе, д.21, 23, 25, 26, 89.

ВЛ-0,4 кВ Воровского (Бор. у-к)

	13.11.25
	08-10
	13.11.25
	08-50
	На ПС Моховые горы действием защиты отключился ф.611. В РП-34 (Борский участок Россети) погасла 1 СШ-6 кВ. На повреждении КЛ 6кВ  ф.611 ПС Моховые горы - РП-34 (Россети).


