Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н.Новгород
	ТП-2151
Ул. Завкомовская 6, 6/1, 6/2, 8. Котельная 

	14.03.17
	15-10
	14.03.17
	16-10
	Повреждение КЛ 6 кВ Заречного РЭС ПС Кировская ф616 – РП-27 ф616



