Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-4058 I
 Ул. Батумская, 21, 21а
ул. Елисеева, 7, 7А, 7Б, 8                     

ул. Бонч-Бруевича, 2, 4, 6А
ул. Луганская, 7, 9.
д/с № 255 ул. Луганская 8
	14.07.21
	18-00
	14.07.21
	18-43

	В РП-10 аварийное отключение 

ф. 10-16 от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ  
РП 10 ф.10-16 - ТП-4058 I (СИП)


