Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-4660
 Ул. Гагарина,160

Дет.сад №3

Бизнес центр

Котельная

ВЛ район
Сбербанк

	14.07.21
	20-32
	14.07.21
	22-27

	При отыскании земли в сети 6 кВ определен поврежденый КЛ, КЛ 6 кВ  
ТП-4472- ТП-4660 (СИП)


