Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	    г. Н. Новгород
	 ТП-4137 II
 ул. Углова д.6
                       ТП-4050 II
ул. Бонч-Бруевича д. 8А 
ШК. №48 ул. Бонч-Бруевича д. 11А

                             ТП-4292 II
 ул. Горная д.11к1, д.11к2, д.11к3,   д.11к4
ул. Горная д.4, д.5

 ул. 40 Лет Октября д.7Г, д.5Б. 

ТП-4177 II
ул.Цветочная, д.7, 7к1, 7к2

ТП-4831 II
ул.Горная, д.11к5
	14.07.24
	20-21
	14.07.24
	21-12

	В РП-77 действием защиты отключился ф.1018, погасла 2СШ-10 кВ. Повреждение на абонентском КЛ-10 кВ ф.776 РП-77 II - ТП-4289 II.


