Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н.Новгород 

	ТП-4782
- ул.Юбилейная д.26, д.28, д.30

-ул.Чукотская 3Б 
	14.09.20

	10-30

	14.09.20

	13-13

	В РП-20 от защит отключился ВВ ф.205, на повреждении КЛ 6 кВ РП-20 ф.205 – ТП-4782(1), КЛ Специнвестпроект, поврежден сторонней организацией при земляных работах.


