Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	ТП-2151

Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2
Котельная ул. Завкомовская 8
Дачная 15, 15а

	14.10.24

	01-10

	14.10.24

	02-55

	 РП-24 (Заречный участок), от защит откл. ф.246,
на повреждении КЛ 6 кВ  Зареч. уч-ка


