Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-4038

Ул. Тропинина, д.5А, д.13, д.41в, д.13а;
Детский сад №435 ул. Тропинина, д.5.

	14.10.24
	12-48
	14.10.24
	      14-32
	РП-14  (Приокс. зона) действием защиты отключился ф. 146, на повреждении КЛ 6 кВ СИП ТП-4038 I - ТП-4072 II. Повреждение КЛ при выполнении земляных работ сторонней организацией.



