Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	1
	г. Н. Новгород
	ТП-3159 II
Ул. Свободы д112,114, 100а ,118,120,
Ул. Свободы д.122-164 четные
Пер. Армейский д. 1,2,3,4,6.
Ул. Фрезерная  д.1-23 неч.2-18 чет.,
ул. Старая Канава д. 125-145

 ОУС

	15.01.26

	15-10
	15.01.26

	16-25
	В РП-39 (Сормовский РЭС) действием защиты отключился ф.398. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-3150 II - ТП-3159 II (Россети), ТП-3159 II - ТП-3471 II (Россети)


