Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	Н. Новгород
	 ТП-3584 (1)
ул. Ясная д. 33. 32,34,35б,

ул. Планетная 39

ТП-3583(2) 
Ул. Планетная д. 36,38,37

ул. Волжская д,16, 40


	15.06.21
	21-02
	15.06.21
	22-58

	На ПС Тяговая Высоково
погашена I СШ 6 кВ.


