	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Нижний Новгород
	 ТП-2374
 Ул. Новикова Прибоя, д.17а
АЗС


	15.07.24
	13-55
	15.07.24
	15-45

	РП-50
(заречный 

у-к)  аварийное отключение 

ф. 501. 
На повреждении КЛ 6 кВ

ТП 2374 I - 
РП 50 ф.501
(заречный 

у-к)


