Форма №2
	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Бор
	ТП-1170
р-н Прибрежный д.1,д.2,д.3,д.4,д.6
р-н Прибрежный д.12

д/с Дельфинчик

р-н Прибрежный ЦТП

ТП-1171
ФОК Ледовый дворец
	15.08.25
	11-05
	15.08.25
	17-50
	ПС Стеклозаводская аварийное отключение ф.630, повреждение КЛ 6 кВ Ф.616, полное погашение РП-3.
На повреждении  

 КЛ 6 кВ РП- 3 ф.630 - ПС Стеклозаводская, КЛ 6 кВ ф. 616 РП-3 - ПС Стеклозаводская СИП .
Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией.


