	Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект»



	№ п/п
	Отключенные потребители
	Отключение электроэнергии
	Планируемое включение электроэнергии
	Причина отключения

(вид работ)

	
	Наименование населенного пункта
	Объекты (улица, дом)
	Дата
	Время
	Дата
	Время
	

	
	г. Н. Новгород
	ТП-2478  СШ-I
Ул. Гордеевская  д. 2Б, 8, 14, 16, 20, 22.

	15.08.25
	22-32
	16.08.25
	00-43
	В РП-95 (Сормов. РЭС) отключился от защит МВ ф.955.
 На повреждении 
КЛ 6 кВ ТП-2121 II – ТП-2040 (Россети)
КЛ 6 кВ ТП-2121 II - ТП-2478 II (Россети)

КЛ 6 кВ РП-95 ф.955 - ТП-3368 II (Россети)



